## List1
24V OUT FAULT | POR. 24V VYSTUP
24V OUT RESTORE | OBN. 24V VYSTUP
24R OUT FAULT | POR. 24R VYSTUP
24R OUT RESTORE | OBN. 24R VYSTUP
ALARM ZONE | POPLACH ZONA
AUTO UNBYPASSED | AUT. AKTIVNI
BATT.CHARG.FAULT | POR.DOBIJENI BAT
BATT.CHARG.REST. | OBN.DOBIJENI BAT
BATTERY DISCONN. | BATERIE ODPOJENA
BATTERY FAULT | PORUCHA BATERIE
BATTERY RECONN. | BAT. PRIPOJENA
BATTERY RESTORE | OBNOVA BATERIE
BUZZER SILENCED | BZUCAK VYPNUT
BYPASSED ZONE | PREKLENUTA ZONA
DETECTOR MISSING | ZTRATA DETEKTORU
DIALLER ACTIVATE | VYVOLAVAC AKTIV.
DISAB.AUTO
DL OUT FAULT | POR. DL VYSTUP
DL OUT RESTORE | OBN.POR.DL VYST.
EM ACTIVATED | EM AKTIVOVAN
EM INPUT FAULT | PORUCHA VSTUP EM
EM INPUT RESTORE | OBN.POR.VSTUP EM
EV OUT ACTIVATED | EV VYST. AKTIVNI
EV OUT FAULT | PORUCHA VYST. EV
EV OUT RESTORE | OBN.POR.VYST.EV
EVACUATE | EVAKUACE
GROUND FAULT | PORUCHA - ZEM
GND FAULT REST. | OBN. POR. - ZEM
IE ACTIVATED | IE AKTIVOVAN
IE INPUT FAULT | PORUCHA VSTUP IE
IE INPUT RESTORE | OBN.POR.VSTUP IE
INVESTIGATION | KONTROLA
MAIN FAULT | POR. SIT. NAP.
MAIN RESTORE | OBN. SIT. NAP.
MANUAL BYPASSED | MANUAL. PREKLEN.
MANUAL UNBYPASS. | MANUAL. AKTIVNI
MODE | REZIM
NAC OUTPUTS | VYSTUPY NAC
NAC1 FAULT | PORUCHA NAC1
NAC1 RESTORE | OBN. POR. NAC1
NAC2 FAULT | PORUCHA NAC2
NAC2 RESTORE | OBN. POR. NAC2
OUT 1 RESTORE | OUT 1 OBNOVA
OUT 1 SHORT | OUT 1 ZKRAT
OUT 2 RESTORE | OUT 2 OBNOVA
OUT 2 SHORT | OUT 2 ZKRAT
OUTS BYPASSED | VYST. PREKLENUTY
OUTS UNBYPASSED | VYSTUPY AKTIVNI
PE OUT RESTORE | OBN.POR.VYST. PE
PE OUT FAULT | PORUCHA VYST. PE
PERIPHERAL FAULT | PORUCHA PERIF.Z.
PERIPHERAL REST. | OBN.POR.PERIF.Z.
PERIPHERAL REST. | OBN.POR.PERIF.Z.
PS ACTIVATED | PS AKTIVOVAN
PS INPUT FAULT | PORUCHA VSTUP PS
PS INPUT RESTORE | OBN.POR.VSTUP PS
RESET | RESET
RESTORE | OBNOVA
SILENCED | UMLCENO
SWITCH.DISCONN. | SP.ZDROJ.ODPOJEN
SWITCH.RECONN. | SP.ZDR. PRIPOJEN
UNBYPAS.ZONE | AKTIVNI ZONA
ZONE FAULT REST. | OBN. POR. ZONY
ZONE OPEN | ZONA OTEVRENA
ZONE PREALARM | ZONA PREDPOPL.
ZONE SHORT | ZONA ZKRAT